- 询价采购文件

- 采购项目：  核酸提取仪

杭州市肿瘤医院

2021年9月

总 目 录

第一章  询价邀请函

第二章  询价须知

第三章  招标参数要求

第四章  合同主要条款

第五章  报价文件格式要求

- 询价邀请书

- 根据医院招标管理要求，杭州市肿瘤医院就核酸提取仪 以询价方式组织采购。欢迎合格的供应商参加本次采购活动。

一、采购项目基本情况及要求

1. 采购项目名称：  核酸提取仪

2. 采购项目编号：

3. 采购项目内容：

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 预算 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取仪 | 3套 | 12万元 | 详见参数要求 |

4.联合体投标：本项目不接受联合体投标

二、供应商资格要求

1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位，不得同时参加。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。须提交的文件资料：1）法定代表人授权书（原件）；2）被授权人身份证（复印件）；3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）。

四、获取询价文件时间及方式

1、时间：报价截止时间之前；

2、获取询价文件方式：供应商请于即日起至杭州市肿瘤医院免费获取询价文件（或者到官网自行下载）。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：2021年9月22日14：00。

供应商请于2021年9月22日13：30至2021年9月22日14：00之前将密封好的报价文件递送至杭州市肿瘤医院设备科，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系

联系地址：杭州市上城区严官巷34号杭州市肿瘤医院

咨询电话：金女士  0571-56006081

杭州市肿瘤医院

2021年9月16日

- 询价须知

### 一、适用范围

### 1、本询价文件适用于本询价邀请中所述货物的报价。

### 2、本询价文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求,准备报价文件一式三份，其中正本1份、副本2份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

报价文件由以下部分组成：

- 投标函

- *开标一览表

- *法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；

- *投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

- *技术规格偏离表，商务条款偏离表

- *投标货物的技术性能、技术指标明细情况及产品彩页

- *投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）

- *营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；

- *税务登记证副本复印件加盖单位公章；

- *组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；

- 所投产品经销授权书复印件加盖公章；

- 所投产品售后服务承诺函原件；

三、报价文件递交

（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。

### 四、开标

在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。

供应商需派代表参加现场开标，询价小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

投标文件的初审:

4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。

有下列情形之一者，将导致废标：

（1）标书不按要求密封及标记的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；

（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。

4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

五、评标

5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。

5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

5.3 评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。

### 六、质疑和投诉

（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。

（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。

（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。

（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。

- 招标参数要求

设备名称：核酸提取仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量： 3套 预算：12万 |  |
| 二 | 快速提取动植物组织，血液，食品，病原微生物等样本中的DNA和RNA .提取仪用于生物样本的核酸提取纯化，适用于临床检测，常规科研，基因组学等。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 样本通量1-32 | 是 |
| 2 | 屏幕为彩色显示 |  |
| 3 | 双排独立裂解温控模块，温度控制范围为30℃-90℃ | 是 |
| 4 | 复孔提取方式，最大处理样本体积≥600μl |  |
| 5 | 磁珠回收率大于95% |  |
| 6 | 配置防污染系统，控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染，孔间CT值≤3% |  |
| 7 | 全封闭式设计，内置UV灭菌装置 | 是 |
| 8 | 多数据输出设计，主要数据接口有RS232、RJ45和USB | 是 |
| 9 | 提供2020年以来10家以上公立医院，用于新冠核酸检测的用户名单以及联系人 |  |
| 10 | 试剂属于省药械采购平台线上产品，提供产品交易代码并保证平台最低价 | 是 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 核酸提取仪3套 |  |
| 2 | 电源线3根 |  |
| 3 | 使用说明书合格证3套 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 整机保修≥5年，保修证明必须由原厂承诺。保修期间不收取任何维修、差旅费、配件费等，保证零配件供应8年以上。 |  |
| 2 | 免费提供至少每年2次的上门维护保养服务；维保响应时间2小时内。 |  |
| 3 | 免费提供至少每年2次的仪器校准（含校准品），具体实施必须由产品制造商负责，并提供合格的校准报告；软件终身免费升级。 |  |

重要技术参数不能超过5个

第四章  合同主要条款

杭州市肿瘤医院医疗设备采购合同

需方（甲方）：杭州市肿瘤医院

供方（乙方）：                                签订时间：     年  月   日

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和              号中标通知书，签订本合同，《中标通知书》作为本合同组成部分。

| 设备名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥.00 | ￥.00 |
| 成交总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

一、质量要求

（1）制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合国家标准或甲方认可的有关国际、行业标准，乙方保证设备在其功能范围内安全、稳定运行。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、招投标文件及及本合同相符合。

（2）包装牢固，符合储存要求，符合特殊行业外包装质量标准要求。设备到达安装现场时内外包装完好无损。

（3）设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，维修、退换产生的一切费用和经济损失由乙方承担。

二、交货期限：合同签订之日起    内。

三、交货方式：乙方送货上门，乙方负责一切物流费用、装卸费用、人工费用及联络事宜。乙方向甲方交付上述设备时，同时向甲方交付产品说明书、品质保证书及附件《配置清单》所列物品，否则，甲方有权拒收。

四、交货地点：甲方指定地点。

五、验收方式：由乙方负责合同项下设备的安装，安装费用已包含在本合同所列总价中，安装工具由乙方提供。乙方安装后，甲方可一次或分别多次对所供设备质量及安装质量进行验收。验收合格后，甲乙双方共同签署安装验收合格报告，作为验收乙方产品和服务的质量的依据。

六、付款方式：乙方在合同签订前，应向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，该履约保证金在设备正常使用满一年后，接到乙方申请后的一个月内退还。货到安装验收合格，甲方在收到乙方开具发票后一个月内，乙方未违约的，支付合同金额的100％。

七 、违约责任：

1、因乙方质量问题退货，乙方应向甲方支付合同款总额5%的违约金。甲方无正当理由拒收产品、拒付货款的，应当向乙方支付合同成交总价5%的违约金。

2、乙方交货期延迟的，每日按合同总价的0.1%支付违约金。延迟十天以上的，每超过一天应向甲方按合同总价的1%支付违约金，同时甲方有权解除合同。

3、乙方保证交付的设备不存在资质、设计、制造以及安装缺陷、错误或瑕疵，若因上述问题造成的买方、买方人员及其他第三方人身损害或财产损失，乙方应承担全部责任，并向甲方按合同总价5%支付违约金。

八、争议处理：双方选择以下第（2）种方式处理

（1）合同在履行、终止过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成的，提请“杭州仲裁委员会”仲裁；

（2）解决合同争议的管辖法院：甲方所在地人民法院。

九、不可抗力：不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购代理机构三方协商合同终止履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

十、其他事项：

1、甲方在收到货物开箱验收后，如出现质量异议或品牌规格、数量不符合合同约定，应在乙方安装完毕前提出异议。

2、乙方免费提供    年整机 保修，保修期后提供终身维修服务。因乙方响应不及时、技术服务质量问题导致甲方设备不能及时修复或数据丢失等情况造成甲方损失的，乙方应向甲方承担损失赔偿责任，并按合同成交价格20%支付违约金。

3、未经过甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

5、本合同双方确认如下地址及邮箱为双方的联系方式和法律文书送达地址，向以下地址送达通知和法律文书的，即为送达成功：

甲方地址：

邮件：

乙方地址：

邮件：

任何一方上述联系方式发生变更，应提前通知对方，未经通知的，原联系方式仍然有效。

6、招标文件（编号：                   、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的有效组成部分，具有同等效力。约定与本合同不一致的，除双方另行签署协议外，以本合同为准。

7、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，自最后一方签字盖章之日起生效。

8、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9、其他约定：无

| 甲方全称： 杭州市肿瘤医院 | 乙方全称： |
| --- | --- |
| 地址：杭州市上城区严官巷34号 | 地址： |
| 税号：123301005714674993 | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行账号：杭州银行湖墅支行 75718100507132 | 开户银行账号： |
| 单位邮编： 开户行邮编： | 单位邮编： 开户行邮编： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

第五章  报价文件的格式要求

报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。

- 杭州市肿瘤医院

- 询价采购项目

- 投

- 标

- 文

- 件

- 采购项目编号：

- 投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日 期：                年         月   日

货物价格报价一栏表

采购项目编号：

投标项目名称：

单位：元（人民币）

| 序号 | 货物 名称 | 产地、品牌及生产 （制造）厂商名称 | 规格、型号及参数 | 数量 | 单位 | 货物投标价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  | （小写）： |  |

填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价

2. 投标明细报价应按投标品目号填列。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：    年龄：   职务：

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。

单  位：            部门：         职务：           。

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、投标文件，正本一份，副本      份；

2、其他：

3、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。

2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标方名称：__________________________ （公章）

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

投标人基本情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应标单位名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 资本结构情况 |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  |  | 企业资质等级 |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 职称 |  | 电话 |  |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。 授权人签字： 被授权人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |